EM-9 Счетчик

Быстродействующий 16-ти канальный пересчетный модуль с максимальной частотой счета до 100 МГц и емкостью до 16 двоичных разрядов.

С помощью переключателей каждые 2 счетчика могут быть объединены в один 32-разрядный счетчик, что позволяет использовать модуль ЕМ-9 как 8-канальный пересчетный прибор с емкостью счета до 32 двоичных разрядов.

Описание